## 00_使い方
マグネットネイル × MRI 実験記録・集計ワークブック
PRESENTATION_PLAN.md の案A〜案F に対応。記録シートに入力すると、集計シートが自動で更新されます。
セルの色
うすい黄色 | 入力するセル。ここだけ手で埋めます。
うすい灰色 | 自動計算セル。数式が入っています。上書きしないでください。
うすい青色 | 記入例。1行目のデータ行に入れてあります。上書きするか、行ごと削除して構いません。
シートの構成
01_試料マスタ | 供試するネイル試料の台帳。以降の全シートはここの試料IDを参照します。最初に埋めてください。
02_偏向角_記録 | 案A。ASTM F2052 の偏向角法。1測定1行。磁気力は自動計算されます。
03_偏向角_集計 | 02から自動集計。試料×装置ごとの平均・SD・95%信頼区間・45°判定。入力不要。
04_アーチファクト_記録 | 案B。ファントム撮影。1条件1測定1行。撮影条件をすべて残してください。
05_アーチファクト_集計 | 04から自動集計。シーケンス別・TE別・距離別。入力不要。
06_発熱_記録 | 案C。示温ラベルの変色を記録。最高到達温度の範囲が自動で出ます。
07_延期症例 | 案E-1。延期の実態調査。依頼から実施までの日数が自動計算されます。
08_延期集計 | 07から自動集計。延期率・日数の中央値・部位別内訳・未受検件数。入力不要。
09_スクリーニング検証 | 案E-3。簡易磁石テストの感度・特異度。2×2表と指標が自動で出ます。
10_撮影ログ | 実施記録。日時・装置・立会者。安全管理の記録としても残します。
11_安全チェックリスト | 撮影のたびに確認する項目。実施前・実施後。
使う順番
1 | 01_試料マスタ に供試試料を登録する（試料IDを先に決める）
2 | 07_延期症例 の後ろ向き集計を進める（実験と並行して着手できる）
3 | 10_撮影ログ と 11_安全チェックリスト を用意して実機作業に入る
4 | 02 / 04 / 06 に測定値を入れる。集計シートは自動で更新される
5 | 09 で簡易テストの性能を評価し、運用提案につなげる
注意
数式について | 自動計算セルの数式は範囲を固定しています。行を挿入する場合は、データ行の末尾より内側に挿入してください。
行数の上限 | 02は400行、04は800行、06は150行、07は300行、09は200行まで数式を入れてあります。足りなければ最終行を下方向にコピーしてください。
検証について | この環境では Excel / LibreOffice による再計算ができなかったため、数式は Python の Excel 数式評価エンジンで評価して確認しています。初回はお手元の Excel で開いて、集計値が意図どおりか確認してください。

## 01_試料マスタ
試料ID | 製品記号 | カテゴリ | 色 | ロット | 施術日 | 磁石配列 | 塗布量 (g) | 備考
S-01 | 製品A | マグネットネイル | ネイビー | L2405A | 2026-01-15 | 縦配列 | 0.042 | 猫目の発色が強いタイプ

## 02_偏向角_記録
測定ID | 測定日 | 装置 | 試料ID | 反復No | 質量 m (g) | 偏向角 θ (°) | 磁気力 F (mN) | 45°判定 | 測定者 | 備考
D-0001 | 2026-02-03 | 3T | S-01 | 1 | 0.085 | 18.4 |  |  | 山田 | ボア入口 ∂B/∂z 最大位置
磁気力 F (mN) = 質量m(g) × 9.80665 × tan(θ) ／ ASTM F2052 は θ < 45°（磁気力が重力以下）を一般に許容可能とする

## 03_偏向角_集計
偏向角の集計（02_偏向角_記録 から自動計算。入力不要）
SDは標本標準偏差、95%CI半幅は t分布による。判定は同一試料・同一装置で 45° 以上の測定が1件でもあれば「要確認」。
|  |  | 1.5T | [5 empty] | 3T
試料ID | 製品記号 | カテゴリ | n | 平均θ (°) | SD | 95%CI半幅 | 最大θ (°) | 判定 | n | 平均θ (°) | SD | 95%CI半幅 | 最大θ (°) | 判定
試料IDは 01_試料マスタ の先頭24件を自動で参照しています。25件以上を扱う場合は最終行を下方向にコピーしてください。

## 04_アーチファクト_記録
測定ID | 測定日 | 装置 | シーケンス | TE (ms) | 受信BW (Hz/px) | PE方向 | 距離 (cm) | 配置角度 (°) | 試料ID | 反復No | 信号消失面積 (mm2) | 最大径 (mm) | 測定者 | 備考
A-0001 | 2026-02-10 | 3T | GRE | 15 | 250 | A-P | 0 | 0 | S-01 | 1 | 121.4 | 14.2 | 山田 | ASTM F2119：参照画像との差30%超を閾値
アーチファクトの定義（ASTM F2119）：試料なしの参照画像との画素値の差が30%を超える領域。ImageJ で閾値処理して面積・最大径を計測。

## 05_アーチファクト_集計
アーチファクトの集計（04_アーチファクト_記録 から自動計算。入力不要）
① シーケンス別 |  |  | 条件：距離 0 cm・配置角度 0°
| 1.5T |  |  | 3T
シーケンス | n | 平均面積 (mm2) | SD | n | 平均面積 (mm2) | SD
SE
TSE
GRE
EPI
脂肪抑制
② TE別（GRE・距離 0 cm） |  |  | TEの水準は実際の撮影条件に合わせて書き換えてください
| 1.5T |  |  | 3T
TE (ms) | n | 平均面積 (mm2) | SD | n | 平均面積 (mm2) | SD
5
10
15
20
30
③ 距離別（GRE）── 部位別運用の根拠になる表 |  |  | 撮影部位からの距離。ここが本研究の核心
| 1.5T |  |  | 3T
距離 (cm) | n | 平均面積 (mm2) | SD | n | 平均面積 (mm2) | SD
0
2
5
10
20
各表の左端ラベルは入力値です。実際に撮影した水準に合わせて書き換えると、集計も追従します。

## 06_発熱_記録
測定ID | 測定日 | 装置 | シーケンス | SAR (W/kg) | 撮像時間 (min) | 試料ID | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 推定最高到達温度 | 備考
H-001 | 2026-02-17 | 3T | TSE | 3.2 | 30 | S-01 | 未変色 | 未変色 | 未変色 | 未変色 | 未変色 |  | 不可逆性示温ラベル
不可逆性示温ラベルは冷えても色が戻らないため、ガントリーから出すまでの遅延に影響されず最高到達温度が残る。
限界：温度の時間変化は取得できない。ファントムは血流による冷却を再現していないため、生体より高温側に出る（安全側の評価）。

## 07_延期症例
症例No | 依頼日 | 初回予約日 | 実施日 | 撮影部位 | ネイル種別 | 延期 | 延期理由 | 未受検 | 依頼→実施 日数 | 延期例の日数 | 非延期例の日数 | 備考
C-001 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-02-04 | 頭部 | マグネットネイル | 有 | ネイル除去のため | 非該当
「未受検」は、延期後に再予約されず検査が実施されないまま終わった症例。最も重い指標なので必ず拾ってください。

## 08_延期集計
延期の実態（07_延期症例 から自動計算。入力不要）
発表の導入スライドはこの表の数値を使います。
対象症例数 |  | 07に記録した全症例
延期件数 |  | ネイルを理由に延期した件数
延期率 |  | 延期件数 ÷ 対象症例数
未受検（脱落）件数 |  | 延期後に再予約されず終わった症例。最重要指標
依頼→実施 日数 中央値（全体） |  | 全症例
同 中央値（延期例） |  | 延期した症例のみ。発表の主役の数字
同 中央値（非延期例） |  | 延期しなかった症例のみ
延期による遅れ（差） |  | 延期例 − 非延期例。これが「診断の遅れ」
部位別の内訳 |  | 案Bの距離依存性の結果と突き合わせ、「回避できたはずの遅れ」を出します
撮影部位 | 延期件数 | 構成比
頭部
体幹部
手・手関節
四肢（手以外）
その他
合計
頭部・体幹部の延期件数は、案Bで「画像への影響は検出されなかった」と示せた場合、そのまま「回避できたはずの遅れ」として提示できます。

## 09_スクリーニング検証
簡易磁石テストの性能評価（案E-3）
「基準判定」は案A・案Bの結果から決めた正解ラベル。磁石テストの結果と突き合わせます。
試料ID | 磁石テスト結果 | 基準判定 | 判定者 | 備考 | 2×2 表
S-01 | 陽性 | 磁性あり | 山田 | 冷蔵庫マグネット・5mm |  | 磁性あり | 磁性なし
テスト陽性
テスト陰性
指標
[5 empty] | 感度（見逃しの少なさ） |  | 磁性ありを正しく陽性と判定できた割合
[5 empty] | 特異度（空振りの少なさ） |  | 磁性なしを正しく陰性と判定できた割合
[5 empty] | 陽性的中率（PPV） |  | 陽性と出たもののうち実際に磁性ありの割合
[5 empty] | 陰性的中率（NPV） |  | 陰性と出たもののうち実際に磁性なしの割合
[5 empty] | 正確度 |  | 全体の一致率
受付で使うテストなので、重視すべきは感度（磁性ありを見逃さないこと）。

## 10_撮影ログ
実施日 | 装置 | 開始 | 終了 | 所要 (h) | 目的・実施内容 | 立会者 | 試料点数 | 特記事項・中断の有無
2026-02-10 | 3T | 18:30 | 21:00 |  | 案B 距離依存性 撮影 | 山田・佐藤 | 12 | 異常なし
立会者は必ず2名以上。時間外の単独作業は行わないこと。

## 11_安全チェックリスト
安全チェックリスト（撮影のたびに確認）
実施日と実施者を記入し、各項目を確認してから検査室に入ってください。このシートを印刷して使うこともできます。
実施日 |  | 実施者
区分 |  |  | 確認項目 | 確認
実施前 | 強力磁石（ネオジム磁石）を検査室に持ち込んでいないこと。模様付けと硬化は検査室外で完了させる
実施前 | 金属を含む温度計・工具・治具を持ち込んでいないこと。治具は樹脂・木材など非磁性材であること
実施前 | 全試料に回収用の索を付け、確実に固定したこと
実施前 | 立会者が2名以上そろっていること
実施前 | 中止基準を共有したこと（異音／試料のズレ／示温ラベルの想定外の変色 → 即中断）
実施前 | 持ち込み物を一覧で確認したこと
実施中 | 人体（自分の手を含む）の撮影を行っていないこと。ファントムのみであること
実施中 | 試料の位置ずれがないことを撮影ごとに確認したこと
実施後 | 全試料を回収し、点数が一致することを確認したこと
実施後 | 撮影条件と実施内容を 10_撮影ログ に記録したこと
実施後 | 検査室内に持ち込み物が残っていないことを確認したこと
人体でのMRI撮影は行わない。ファントムのみ。これは例外なく守ってください。